| CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________,prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data licitaţiei] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Formular Denumirea F4.1 Specificaţii tehnice F4.2 Specificații de preț

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2019 |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pentru loturi 1-7 |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Reagenţii să fie adaptaţi la Analizatorul SELECTRA PRO M; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul SELECTRA PRO M, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fiu pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |
|  |  | LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Clor pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | linearitatea 461,5mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai putin18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml |  |  |
|  |  | LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Proteina C reativa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
|  |  | LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de control biochimic normal pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml |  |  |
|  |  | LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de control biochimic patologic indicii înalți pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml |  |  |
|  |  | LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de control biochimic patologic indicii jos pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml |  |  |
|  |  | LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 3 ml pînă la 10 ml |  |  |
|  |  | Pentru loturi 8-13 |  |  |  | Consumabilele să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Consumabilele să fie compatibili la Analizatorul SELECTRA PRO M ; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Consumabilele să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |
|  |  | LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie de spălare pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L |  |  |
|  |  | LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie de sistem pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L |  |  |
|  |  | LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubete pediatric 2 ml pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 11 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant pentru analizatorul Selectra ProM |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Rotor chiuvetă pentru 48 reactii pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set de mentenance pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” PRO M /EL 200, 6003-383 |  |  |  | Set de mentenance pentru PRO M /EL 200, 6003-383 |  |  |
|  |  | LOTUL 14 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Test strip-determinarea a 11 parametri în urină (blood, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitriti, cetone, acid ascorbic, glucoza, pH, specific gravity, leucocite) |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 15 Reagenţi pentru Analizorul complet automat de hematologie PENTRA ES 60 |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu Analizorul complet automat de hematologie PENTRA 60; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. Kit-ul (setul) de mentenanţă de la producătorul Analizorului complet automat de hematologie PENTRA ES 60 să fie inclus în preţ. Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizorului, inclusă în preţul ofertei. |  |  |
| 33696500-0 |  | ABX Diluent, (canistră 20 L) |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: canistra 20 L |  |  |
| 33696500-0 |  | ABX Lysebio - fl 0,4L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 0,4 L |  |  |
| 33696500-0 |  | ABX Eosinofix - fl 1 L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |
| 33696500-0 |  | ABX Basolyse- fl 1 L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |
| 33696500-0 |  | ABX Cleaner – fl 1 L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |
| 33696500-0 |  | Difftrol N, 3 ml*2 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |
| 33696500-0 |  | Difftrol L, 3 ml*2 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |
| 33696500-0 |  | Difftrol H, 3 ml*2 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |
| 33696500-0 |  | ABX Minoclair 400ml |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |
|  |  | LOTUL 16: Consumabile şi reagenţi pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis) |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fiu pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. |  |  |
| 33696500-0 |  | Electrod K |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| 33696500-0 |  | Electrod Na |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie lichidă internă (Na, K) a electrolizilor |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| 33696500-0 |  | Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| 33696500-0 |  | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de control 3 nivele (L,N,H) |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| 33696500-0 |  | Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| 33696500-0 |  | Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| 33696500-0 |  | Termohirtie p-u analizator K/Na |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
|  |  | LOTUL 17: Reagenti pentru analizator de gaze sanguine ABL80 (sistema de tip închis) |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul de gaze sanguine ABL80, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fiu pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. |  |  |
| 33696500-0 |  | Casetă de senzori tip "SC80 50/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Casetă de senzori tip "SC80 25/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| 33696500-0 |  | Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| 33696500-0 |  | Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
|  |  | Pentru loturi 18-41 |  |  |  | Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inregistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. De la operatorul cistigator in timp de 5 zile din momentul luarii deciziei, ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor.In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie. Reagentii, solutiile din set sa fie lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizati. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire sa fie indicata specificitatea si sensibilitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele sa contina nu mai putin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul sa contina control pozitiv si negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativa a antigenilor si anticorpilor. Seturile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.Sa fie posibil de a testa cite o proba. |  |  |
|  |  | LOTUL 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | HBsAg |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 19 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor către HBsAg |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor către HBc sumar |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 21 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor către HCV sumar |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor către IgM HAV |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 23 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor la infecţia Epştein-Barr Virus EBV IgM |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor la infecţia Epştein-Barr Virus EBV/ VCAIgG |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV /EAIgG |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 26 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV - EBNA IgG |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 27 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor la infecţia cu Cytomegalovirus IgM |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 28 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anticorpilor la infecţia cu Cytomegalovirus IgG |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 29 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la borelioza Lyme IgM (ELISA) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la borelioza Lyme IgG (ELISA) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 31 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la yersenioze IgM (ELISA) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM difterici (ELISA) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 33 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM pertusici (ELISA) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 34 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG pertusici (ELISA) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Determinarea anticorpilor IgM anti HSV tip1/tip2 |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 36 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Determinarea anticorpilor IgG anti HSV tip1/tip2 |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 37 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM la oreion |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 38 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG la oreion |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 39 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM la rujeolă |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG la rujeolă |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
|  |  | LOTUL 41 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Hemoglobin Drabkin 3x50 ml |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO 9001: 1994 CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 42 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de control hemoglobin 3 niveluri 5 ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 43 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material Control suspenzii pentru eritrocite min 2,5 ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 44 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material Control suspenzii pentru leucocite min2,5 ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 45 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material Control suspenzii pentru trombocite min 2,5 ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 46 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material Control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 47 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Azur-Eozin Romanovski, 1L |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 48 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ulei de imersie 100ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 49 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin (fl 1ml) |  |  |  | 1 flx1ml |  |  |
|  |  | LOTUL 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Tromboplastină (Quic activity 14-18) 1gr, ISI nu mai mic de 1,1 |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 51 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Transponder 500 |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 52 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Țoliclon Anti A 50 doze, 5ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 53 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Țoliclon Anti B 50 doze, 5ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 54 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Țoliclon Anti AB 50 doze, 5ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 55 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Țoliclon Anti D Super 50 doze, 5ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 56 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Acid acetic glacial |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 57 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Acid azatic H NO3 |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 58 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Fenol (acid carbonic) |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 59 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Teste pentru determinarea corpilor cetonici în urină |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Acid sulfosalicilic cu standard pentru determinarea proteinei în urină 600 ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
|  |  | LOTUL 61 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lamele 24x24 mm (set 100 buc) |  |  |  | 24x24 mm (set 100 buc) Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 62 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Containere pentru colectarea deşeurilor medicale 10 kg |  |  |  | 10 kg Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 63 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă |  |  |  | 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 64 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubete coagulogramă Citrat Na 3,8% , volum singe 3ml |  |  |  | Coagulogramă Citrat Na 3,8%, volum singe 3ml Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 65 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubete plastic conice cu capac, volum singe 8-10 ml |  |  |  | Plastic conice cu capac, volum singe 8-10 ml Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 66 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax |  |  |  | Pentru Stat-Fax Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 67 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Marker p/u sticla, negru |  |  |  | P/u sticla, negru |  |  |
|  |  | LOTUL 68 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Plancete slaiduri pentru sedimentul urinei |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 69 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Container pentru colectarea urinei 170 ml, nesteril cu capac |  |  |  | 170 ml, nesteril cu capac Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 70 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Container pentru colectarea maselor fecale, plastic, cu capac, cu lopațică, nesteril |  |  |  | Plastic, cu capac, cu lopațică, nesteril Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 71 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Hîrtie de filtru |  |  |  | Hîrtie de filtru |  |  |
|  |  | LOTUL 72 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 mcl |  |  |  | Volum variabil 100-1000 mcl |  |  |
|  |  | LOTUL 73 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Dozator automat cu volum variabil 5-50 mcl |  |  |  | Volum variabil 5-50 mcl Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 74 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Dozator automat cu volum variabil 20-200 mcl |  |  |  | Volum variabil 20-200 mcl Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | LOTUL 75 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Dozator automat cu volum variabil 10-100 mcl |  |  |  | Volum variabil 10-100 mcl Certificat calitate de la producător |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție:Reagenți si consumabile de laborator pentru anul 2019 Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri LOTUL 1 33696500-0 Clor pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” ml 3000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 2 33696500-0 Proteina C reativa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” ml 30 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 3 33696500-0 Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” ml 80 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 4 33696500-0 Material de control biochimic normal pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” ml 300 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 5 33696500-0 Material de control biochimic patologic indicii înalți pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” ml 300 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 6 33696500-0 Material de control biochimic patologic indicii jos pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” ml 300 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 7 33696500-0 Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” ml 144 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 8 Soluţie de spălare pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” litri 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 LOTUL 9 Soluţie de sistem pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” litri 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 LOTUL 10 Eprubete pediatric 2 ml pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” buc 10000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 LOTUL 11 Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant pentru analizatorul Selectra ProM buc 2000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 LOTUL 12 Rotor chiuvetă pentru 48 reactii pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” buc 12 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 LOTUL 13 Set de mentenance pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” PRO M /EL 200, 6003-383 set 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 LOTUL 14 Test strip-determinarea a 11 parametri în urină (blood, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitriti, cetone, acid ascorbic, glucoza, pH, specific gravity, leucocite) buc 7500 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 LOTUL 15 Reagenţi pentru Analizorul complet automat de hematologie PENTRA ES 60 ABX Diluent, (canistră 20 L) Buc 21 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 ABX Lysebio - fl 0,4L Buc 16 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 ABX Eosinofix - fl 1 L Buc 14 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 ABX Basolyse- fl 1 L Buc 32 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 ABX Cleaner – fl 1 L Buc 18 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Difftrol N, 3 ml*2 Set 4 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Difftrol L, 3 ml*2 Set 4 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Difftrol H, 3 ml*2 Set 4 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 ABX Minoclair 400ml Cut 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA Total lotul LOTUL 16: Consumabile şi reagenţi pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis) 33696500-0 Electrod K Buc 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Electrod Na buc 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Soluţie lichidă internă (Na, K) a electrolizilor buc 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri buc 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor buc 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Material de control 3 nivele (L,N,H) set 2 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml buc 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) set 5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Termohirtie p-u analizator K/Na buc 5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA Total lotul LOTUL 17: Reagenti pentru analizator de gaze sanguine ABL80 (sistema de tip închis) 33696500-0 Casetă de senzori tip "SC80 50/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 unitati 11 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 set 17 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 set 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 set 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA 33696500-0 Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 buc 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA Total lotul LOTUL 18 33696500-0 HBsAg teste 384 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 19 33696500-0 Anticorpilor către HBsAg teste 192 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 20 33696500-0 Anticorpilor către HBc sumar teste 288 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 21 33696500-0 Anticorpilor către HCV sumar teste 288 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 22 33696500-0 Anticorpilor către IgM HAV teste 192 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 23 33696500-0 Anticorpilor la infecţia Epştein-Barr Virus EBV IgM teste 480 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 24 33696500-0 Anticorpilor la infecţia Epştein-Barr Virus EBV/ VCAIgG teste 480 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 25 33696500-0 Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV /EAIgG teste 480 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 26 33696500-0 Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV - EBNA IgG teste 480 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 27 33696500-0 Anticorpilor la infecţia cu Cytomegalovirus IgM teste 480 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 28 33696500-0 Anticorpilor la infecţia cu Cytomegalovirus IgG teste 480 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 29 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la borelioza Lyme IgM (ELISA) teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 30 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la borelioza Lyme IgG (ELISA) teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 31 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la yersenioze IgM (ELISA) teste 192 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 32 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM difterici (ELISA) teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 33 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM pertusici (ELISA) teste 192 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 34 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG pertusici (ELISA) teste 192 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 35 33696500-0 Determinarea anticorpilor IgM anti HSV tip1/tip2 teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 36 33696500-0 Determinarea anticorpilor IgG anti HSV tip1/tip2 teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 37 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM la oreion teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 38 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG la oreion teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 39 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgM la rujeolă teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 40 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la anticorpi IgG la rujeolă teste 96 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 41 33696500-0 Hemoglobin Drabkin 3x50 ml fl 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 42 33696500-0 Material de control hemoglobin 3 niveluri 5 ml set 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 43 33696500-0 Material Control suspenzii pentru eritrocite min 2,5 ml fl 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 44 33696500-0 Material Control suspenzii pentru leucocite min2,5 ml fl 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 45 33696500-0 Material Control suspenzii pentru trombocite min 2,5 ml fl 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 46 33696500-0 Material Control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3ml set 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 47 33696500-0 Azur-Eozin Romanovski, 1L fl 1 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 48 33696500-0 Ulei de imersie 100ml fl 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 49 33696500-0 Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin (fl 1ml) fl 5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 50 33696500-0 Tromboplastină (Quic activity 14-18) 1gr, ISI nu mai mic de 1,1 fl 10 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 51 33696500-0 Transponder 500 set 12 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 52 33696500-0 Țoliclon Anti A 50 doze, 5ml fl 5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 53 33696500-0 Țoliclon Anti B 50 doze, 5ml fl 5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 54 33696500-0 Țoliclon Anti AB 50 doze, 5ml fl 5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 55 33696500-0 Țoliclon Anti D Super 50 doze, 5ml fl 5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 56 33696500-0 Acid acetic glacial kg 0,5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 57 33696500-0 Acid azatic H NO3 kg 0,5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 58 33696500-0 Fenol (acid carbonic) kg 0,5 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 59 33696500-0 Teste pentru determinarea corpilor cetonici în urină teste 1500 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 60 33696500-0 Acid sulfosalicilic cu standard pentru determinarea proteinei în urină 600 ml ml 7800 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 61 33696500-0 Lamele 24x24 mm (set 100 buc) set 22 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 62 33696500-0 Containere pentru colectarea deşeurilor medicale 10 kg buc 8 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 63 33696500-0 Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă buc 8000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 64 33696500-0 Eprubete coagulogramă Citrat Na 3,8% , volum singe 3ml buc 1000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 65 33696500-0 Eprubete plastic conice cu capac, volum singe 8-10 ml buc 10000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 66 33696500-0 Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax buc 2000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 67 33696500-0 Marker p/u sticla, negru buc 15 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 68 33696500-0 Plancete slaiduri pentru sedimentul urinei buc 500 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 69 33696500-0 Container pentru colectarea urinei 170 ml, nesteril cu capac buc 18000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 70 33696500-0 Container pentru colectarea maselor fecale, plastic, cu capac, cu lopațică, nesteril buc 10000 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 71 33696500-0 Hîrtie de filtru kg 2 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 72 33696500-0 Dozator automat cu volum variabil 100-1000 mcl buc 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 73 33696500-0 Dozator automat cu volum variabil 5-50 mcl buc 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 74 33696500-0 Dozator automat cu volum variabil 20-200 mcl buc 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA LOTUL 75 33696500-0 Dozator automat cu volum variabil 10-100 mcl buc 3 prima zi de la înregistrarea contractului-31.12.2019, în termen de 5 zile de la înregistrarea comenzii beneficiarului MD65TRP CBW518 430A00349AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ MD65TRP CBW518 430A00349AA |

| CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. _________ de achiziţionare Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2019 Cod CPV: 33696500-0 “___”_________20__ mun. Chișinău (localitataea) |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IMSP SCM Boli Contagioase de Copii, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin director Ludmila Bîrca, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza statutuliu, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 1003600152570, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2019 denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificația de preț; Garanția de bună execuție în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |
| Termeni şi condiţii de livrare |
| Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare, timp de 5 zile de la comanda beneficiarului. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: -Factura fiscală -Certificate de calitate indicate în Specificații -Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat (rusă). Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: timp de 30 zile de la livrarea bunurilor. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este transfer la cont bancar autorității contractate, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoarela data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2019. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |
| Furnizorul de bunuri | IMSP SCMBCC |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: mun. Chișinău, str. Lomonosov 49 |
| Telefon: | Telefon: 022 72 31 64 022 73 70 36 |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: MD65TRPCBW518430A00349AA |
| Banca: | Banca: MF- Trezoreria de Stat |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: TREZMD2X |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: 1003600152570 |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |
| L.Ș. | L.Ș. |
|  | Contabil: |
|  | Înregistrat Nr.: |
|  | Trezoreria: |
|  | Data: |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”