	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8
 Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara. (Marca EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu

	m3
	
	19,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2100
	23,595

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,1200
	2,34

	2
	TsD18A
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor

	m3
	
	19,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	14,82

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	1,95

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	3
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(GPT1)

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,10

	4
	08-03-521-15
	Separator de sarcina, tripolar.

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	2,81

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,06

	5
	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,9600
	3,96

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1200
	0,12

	6
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	7
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	9,36

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,42

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	7,32

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,006

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	36,60

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,24

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,012

	8
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	1,56

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	0,105

	9
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,10

	10
	08-03-521-15
	Separator de sarcina, tripolar.

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	2,81

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,06

	11
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	7,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	10,92

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,49

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	8,54

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,007

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	42,70

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,28

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,014

	12
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	1,56

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	0,105

	13
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,10

	14
	08-03-521-15
	Separator de sarcina, tripolar.

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	2,81

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,06

	15
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	7,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	10,92

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,49

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	8,54

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,007

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	42,70

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,28

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,014

	16
	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,9600
	3,96

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1200
	0,12

	17
	08-03-526-1
	Declansator independent

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,002

	18
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	1,56

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	0,105

	19
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,10

	20
	08-03-521-15
	Separator de sarcina, tripolar.

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	2,81

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,06

	21
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	12,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	18,72

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,84

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	14,64

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,012

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	73,20

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,48

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,024

	22
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	1,56

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	0,105

	23
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(TMP)

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,17

	24
	08-03-532-5
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0600
	0,06

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500
	0,05

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	25
	10-08-003-03
	Sursa de alimentare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,0000
	5,00

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1300
	0,13

	26
	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,4300
	1,43

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2600
	0,26

	27
	08-03-532-5
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	4,74

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0600
	0,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500
	0,10

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,08

	28
	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,9600
	15,84

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,28

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	4,88

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	24,40

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1200
	0,48

	29
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	3,81

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,15

	30
	08-03-591-12
	Blocuri cu doua priza de fisa  si contact de impamintare

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	69,4000
	4,164

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,09

	31
	08-03-591-12
	Blocuri cu patru prize de fisa cu contact de impamintare

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	69,4000
	3,47

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,075

	32
	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata

	100 buc
	
	0,090



	
	1
	Muncitor
	h-om
	76,1000
	6,849

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0240
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,7300
	0,246

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,7600
	0,878

	33
	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	76,0000
	2,28

	34
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	1,932

	35
	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	76,0000
	3,04

	36
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	2,296

	37
	08-03-591-5
	Intreruptor  cap/ scara

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	1,968

	38
	10-08-002-02
	Decector de miscare infrarosu

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	4,00

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1600
	0,32

	39
	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	
	0,270



	
	1
	Muncitor
	h-om
	116,0000
	31,32

	40
	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	169,0000
	20,28

	41
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	5,28

	42
	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	102,0000
	1,02

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	102,0000
	1,02

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	1,0200
	0,01

	43
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	6,874

	44
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	6,900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	164,22

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,014

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	6,624

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	92,46

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	46,23

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	124,20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	12,42

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	33,396

	45
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	0,160



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,4000
	5,504

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,154

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	2,144

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	1,072

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	2,88

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,288

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,9600
	1,114

	46
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,850



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,7000
	29,495

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00218
	0,002

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,8000
	18,53

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,0000
	21,25

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,0000
	8,50

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,0000
	0,85

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,0000
	4,25

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,4400
	3,774

	47
	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m

	100 m
	
	0,550



	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,6000
	20,68

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	3,762

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	0,22

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	6,875

	48
	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg

	100 m
	
	0,170



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,3000
	3,111

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	49
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	9,730



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	120,652

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	50
	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4

	buc
	
	14,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,2600
	3,64

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00001
	0,00

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	0,0000
	0,00

	51
	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1500
	2,30

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,1500
	0,30

	52
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3m

	10 buc
	
	0,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2900
	4,145

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm
	t
	0,0810
	0,04

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7800
	0,39

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,5400
	1,27

	53
	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm

	100 m
	
	0,650



	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0000
	12,35

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm
	t
	0,2540
	0,165

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,6000
	0,39

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1300
	2,035

	54
	08-03-482-14
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3900
	14,34

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0800
	0,48

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,0800
	24,48

	55
	pret furnizor
	Cutie cu transformator codoritor ITP -0.25-220/24V IP54

	buc
	
	1,000



	
	3162137312438
	Cutie cu transformator codoritor ITP -0.25-220/24V IP54
	buc
	1,0000
	1,00

	56
	pret furnizor
	Corp de iluminat de tavan lu lampa LED 4*10W ,IP20 OPL/S

	buc
	
	12,000



	
	2875274400502
	Corp de iluminat de tavan Led 4*10W , IP20 OPL/S
	buc
	1,0000
	12,00

	57
	pret furnizor
	Corp de iluminat de tavan lu lampa LED 2*10W ,IP20 OPL/S

	buc
	
	5,000



	
	28752744005021
	Corp de iluminat de tavan Led 2*20W , IP54OPL/S
	buc
	1,0000
	5,00

	58
	pret furnizor
	Corp de iluminat .20W, IP65 BZG-20

	buc
	
	1,000



	
	2875274400501
	Corp de iluminat ,20W, IP65 BZG-20
	buc
	1,0000
	1,00

	59
	pret furnizor
	Lampa Led 220V,20W

	buc
	
	24,000



	
	3150145100282
	Lampa Led 220V,20W
	buc
	1,0000
	24,00

	60
	pret furnizor
	Lampa Led 220V,10W

	buc
	
	78,000



	
	31501451002821
	Lampa Led 220V,10W
	buc
	1,0000
	78,00

	61
	pret furnizor
	Lampa Led cu soclu E27  220V,20W

	buc
	
	7,000



	
	31501451002822
	Lampa Led cu soclu E27 220V,20W
	buc
	1,0000
	7,00

	62
	pret furnizor
	Priza de fisa inchisa cu contact de inpamintire 220V, I=20A ,IP20

	buc
	
	10,000



	
	2746167335000
	Priza 220V, I=10A, IP20
	buc
	1,0000
	10,00

	63
	pret furnizor
	Priza de fisa inchisa cu contact de inpamintire 220V, I=20A ,IP54

	buc
	
	3,000



	
	27461673350001
	Priza 220V, I=10A, IP54
	buc
	1,0000
	3,00

	64
	pret furnizor
	Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare , IP20

	buc
	
	6,000



	
	2682162303078
	Bloc2 prize ,IP20
	buc
	1,0000
	6,00

	65
	pret furnizor
	Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP20

	buc
	
	5,000



	
	26821623030781
	Bloc cu 4 prize IP20
	buc
	1,0000
	5,00

	66
	pret furnizor
	Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP65

	buc
	
	6,000



	
	26821623030782
	Bloc cu 4 prize IP65
	buc
	1,0000
	6,00

	67
	pret furnizor
	Intrerupator cu 1clapa 220V,10A,IP54 Eurostandart

	buc
	
	2,000



	
	1111000100020*
	Intrerupator cu 1clapa 220V,10A,IP54 Eurostandart
	buc
	1,0000
	2,00

	68
	pret furnizor
	Intrerupator cu 2clape 220V,10A,IP54 Eurostandart

	buc
	
	1,000



	
	11110001000201
	Intrerupator cu 2 clape 200V,10A,IP54
	buc
	1,0000
	1,00

	69
	pret furnizor
	Intrerupator cu 1clapa 220V,10A,IP20 Eurostandart

	buc
	
	6,000



	
	11110001000202
	Intrerupator cu 1 clapa 200V,10A,IP20
	buc
	1,0000
	6,00

	70
	pret furnizor
	Intrerupator cu 1clapa 220V,10A,IP54 Eurostandart

	buc
	
	4,000



	
	1111000100020**
	Intrerupator cu 1clapa 220V,10A,IP54 Eurostandart
	buc
	1,0000
	4,00

	71
	pret furnizor
	Intrerupator cu 2clape 220V,10A,IP20 Eurostandart

	buc
	
	7,000



	
	11110001000204
	Intrerupator cu 2 clape 200V,10A,IP20
	buc
	1,0000
	7,00

	72
	pret furnizor
	Intrerupator (proxodnoi) cu 220V,10A,IP20

	buc
	
	6,000



	
	1111000100020
	Intrerupator (prohodnoi) 200V,10A,IP54
	buc
	1,0000
	6,00

	73
	pret furnizor
	Cutii pentru intrerupatoare si prize

	buc
	
	71,000



	
	5001000100112
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	71,00

	74
	pret furnizor
	Cutii de distribuire instalatie deschisa

	buc
	
	5,000



	
	50010001001121
	Cutie de distribuire instalatii deschisa
	buc
	1,0000
	5,00

	75
	pret furnizor
	Cutii deramificare instalatie inchisa

	buc
	
	45,000



	
	50010001001122
	Cutie de distribuire instalatii inchisa
	buc
	1,0000
	45,00

	76
	pret furnizor
	Cablu VVGng (A) LSLT 3*1.5mm2

	m
	
	380,000



	
	60076
	Cablu VVGng (A) LSLT 3*1.5mm2
	m
	1,0000
	380,00

	77
	pret furnizor
	Cablu VVGng (A) LSLT 3*2.5mm2

	m
	
	140,000



	
	60077
	Cablu VVGng (A) LSLT 3*2.5mm2
	m
	1,0000
	140,00

	78
	pret furnizor
	Cablu VVGng  LSLT 5*1.5mm2

	m
	
	50,000



	
	60078
	Cablu VVGng  LSLT 5*1.5mm2
	m
	1,0000
	50,00

	79
	pret furnizor
	Cablu VVGng (A) LSLT 5*4mm2

	m
	
	110,000



	
	60079
	Cablu VVGng (A) LSLT 5*4mm2
	m
	1,0000
	110,00

	80
	pret furnizor
	Cablu VVGng (A) LSLT 5*16mm2

	m
	
	17,000



	
	60080
	Cablu VVGng (A) LSLT 5*16mm2
	m
	1,0000
	17,00

	81
	pret furnizor
	Cablu VVGng (A)-FR- LST 3*1.5mm2

	m
	
	205,000



	
	60081
	Cablu VVGng (A)-FR- LST 3*1.5mm2
	m
	1,0000
	205,00

	82
	pret furnizor
	Cablu VVGng (A)-FR- LST 5*4mm2

	m
	
	5,000



	
	60082
	Cablu VVGng (A)-FR- LST 5*4mm2
	m
	1,0000
	5,00

	83
	pret furnizor
	Cablu VVGng (A)-FR- LST 5*6mm2

	m
	
	5,000



	
	60083
	Cablu VVGng (A)-FR- LST 5*6mm2
	m
	1,0000
	5,00

	84
	pret furnizor
	Cablu KVVGng (A)- LSLT 4*1.5mm2

	m
	
	25,000



	
	60084
	Cablu KVVGng (A)- LSLT 4*1.5mm2
	m
	1,0000
	25,00

	85
	pret furnizor
	Cablu KVVGng (A)-FR- LST 4*1.5mm2

	m
	
	53,000



	
	60085
	Cablu KVVGng (A)-FR- LST 4*1.5mm2
	m
	1,0000
	53,00

	86
	pret furnizor
	Teava PVX 20mm

	m
	
	540,000



	
	5001000100118
	Teava PVX 20mm
	m
	1,0000
	540,00

	87
	pret furnizor
	Teava PVX 25mm

	m
	
	150,000



	
	50010001001181
	Teava PVX 25mm
	m
	1,0000
	150,00

	88
	pret furnizor
	Teava PVX 40mm

	m
	
	16,000



	
	50010001001182
	Teava PVX 40mm
	m
	1,0000
	16,00

	89
	pret furnizor
	Furtun metalic D=20mm

	m
	
	65,000



	
	2513306619260
	Furtun metalic D =20mm
	m
	1,0000
	65,00

	90
	pret furnizor
	Furtun metalic D=25mm

	m
	
	20,000



	
	25133066192601
	Furtun metalic D =25mm
	m
	1,0000
	20,00

	91
	pret furnizor
	Canal de cabluri zincat cu capac 50*100

	m
	
	55,000



	
	2521305734008
	Canale cablu 50x100 zincat cu capac
	m
	1,0000
	55,00

	92
	08-02-303-1
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 30 m

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,6700
	1,67

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0240
	0,024

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,3600
	0,36

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0240
	0,024

	93
	08-02-303-7
	Cablu de otel, longitudinal-portant

	1 km
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,9000
	0,927

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3100
	0,009

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	1,8800
	0,056

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3100
	0,009

	94
	pret furnizor
	Cablu de otel 6mm

	m
	
	30,000



	
	54022025094
	Cablu de otel 6mm
	m
	0,0000
	0,00

	95
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,360



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	8,568

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,346

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	4,824

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	2,412

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	6,48

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,648

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	1,742

	96
	pret furnizor
	Teava PVX 20mm

	m
	
	36,000



	
	5001000100118
	Teava PVX 20mm
	m
	1,0000
	36,00

	97
	08-02-149-1
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,360



	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,1000
	6,156

	
	5009040
	Cleme
	100 buc
	0,0800
	0,029

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00416
	0,001

	
	5009202
	Ancoraj de cablu
	100 buc
	0,0800
	0,029

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,007

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0048
	0,002

	
	5009825
	Cercel
	buc
	8,0000
	2,88

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3900
	0,14

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,7500
	0,99

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,7500
	0,99

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	13,3000
	4,788

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3900
	0,14

	98
	pret furnizor
	Cablu VVGng (A) LSLT 3*2.5mm2

	m
	
	36,000



	
	60077
	Cablu VVGng (A) LSLT 3*2.5mm2
	m
	1,0000
	36,00

	99
	20-01-010-04
	Motor al mecanismului de actionare electrica a macazului (inlocuire)

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,3000
	11,30

	
	509-0112
	Papuci de cablu din alama cu sectiunea conductorului 2,5 mm2, diametrul 10 mm, lungimea 25 mm
	buc
	6,0000
	6,00

	
	506-1361
	Aliaje de lipit cu staniu-plumb fara stibiu marca POS40
	kg
	0,1500
	0,15

	100
	10-01-039-06
	Piese diverse: Lampa de semnalizare, in set cu fotoelemente

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	2,00

	101
	CL09A
	Sine de rulare pentru porti culisante, Sina cu dinti din metal universala

	m
	
	6,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	1,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,7000
	4,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	2,0000
	12,00

	
	2710703514-1
	Sina cu dinti din metal universala
	m
	1,0100
	6,06

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,5000
	3,00

	
	2874115802550
	Surub cap hexagonal   M 18
	buc
	4,0000
	24,00

	
	2874115842750
	Piulita hexag. M18
	buc
	4,0000
	24,00

	
	2874115883750
	Saiba   M 18
	buc
	4,0000
	24,00

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,5000
	3,00
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	102
	pret furnizor
	Dulap de distribiuire TRn-36z-1 IP31 540*310*120

	buc
	
	1,000



	
	2923125729603
	Dulap de distribuire IP31 540*310*12
	buc
	1,0000
	1,00

	103
	pret furnizor
	Intrerupator BH32/3/100,100A

	buc
	
	1,000



	
	1111000100023
	Intrerupator BH32/2/100, 100A
	buc
	1,0000
	1,00

	104
	pret furnizor
	Contactor KMI 46512 65A, 400B/AC3

	buc
	
	1,000



	
	3320634625002
	Contactor KMI 465 65A 400B/AC3
	buc
	1,0000
	1,00

	105
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 3faze 50A,BA47-29/3/50C

	buc
	
	1,000



	
	11110001000231
	Intrerupator automat cu 3 faze  50A , BA47-29/3/10C
	buc
	1,0000
	1,00

	106
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 1pol ,10A,BA47-29/1/10B

	buc
	
	3,000



	
	111100010002311
	Intrerupator automat cu 1 pol,10A, BA47-29/1/10B
	buc
	1,0000
	3,00

	107
	pret furnizor
	Intrerupator automat diferentiere ,AD-12/2/16/30,16A,30mA

	buc
	
	3,000



	
	11110001000231101
	Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A,30mA
	buc
	1,0000
	3,00

	108
	pret furnizor
	Bara de conectare YNS21-3-063

	buc
	
	1,000



	
	11110001000231101101
	Bara de conectareYNS21-3-063
	buc
	1,0000
	1,00

	109
	pret furnizor
	Bara de conectare YNN10-14-100

	buc
	
	2,000



	
	1111000100023110
	Bara de nul YNN10-14-100
	buc
	1,0000
	2,00

	110
	pret furnizor
	Dulap de distribiuire IP31 395*310*120

	buc
	
	1,000



	
	29231257296031
	Dulap de distribuire IP31 395*310*120
	buc
	1,0000
	1,00

	111
	pret furnizor
	Intrerupator BH32/3/40,40A

	buc
	
	1,000



	
	11110001000231100
	Intrerupator BH32/3/40,40A
	buc
	1,0000
	1,00

	112
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 3faze 20A,BA47-29/3/20C

	buc
	
	1,000



	
	111100010002310
	Intrerupator automat cu 3 faze  20A , BA47-29/3/20C
	buc
	1,0000
	1,00

	113
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 1pol ,6A,BA47-29/1/6B

	buc
	
	2,000



	
	111100010002312
	Intrerupator automat cu 1 pol,6A, BA47-29/1/6B
	buc
	1,0000
	2,00

	114
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 1pol ,4A,BA47-29/1/4C

	buc
	
	4,000



	
	111100010002313
	Intrerupator automat cu 1 pol,4A, BA47-29/1/4C
	buc
	1,0000
	4,00

	115
	pret furnizor
	Bara de conectare YNS21-3-063

	buc
	
	1,000



	
	11110001000231101101
	Bara de conectareYNS21-3-063
	buc
	1,0000
	1,00

	116
	pret furnizor
	Bara de nul YNN10-14-100

	buc
	
	2,000



	
	1111000100023110
	Bara de nul YNN10-14-100
	buc
	1,0000
	2,00

	117
	pret furnizor
	Dulap de distribiuire TRn-36z-1 IP31 540*310*120

	buc
	
	1,000



	
	2923125729603
	Dulap de distribuire IP31 540*310*12
	buc
	1,0000
	1,00

	118
	pret furnizor
	Intrerupator BH32/3/50,50A

	buc
	
	1,000



	
	111100010002311001
	Intrerupator BH32/3/50,50A
	buc
	1,0000
	1,00

	119
	pret furnizor
	Intrerupator  automat  3 poli 10A BA47-29/3/10C

	buc
	
	2,000



	
	700109
	Intrerupator  automat  3 poli 10A BA47-29/3/10C
	buc
	1,0000
	2,00

	120
	pret furnizor
	Intrerupator  automat  1 poli 10A BA47-29/1/10B

	buc
	
	2,000



	
	111100010002311031
	Intrerupator 10A BA47-29/1/10B
	buc
	1,0000
	2,00

	121
	pret furnizor
	Intrerupator  automat de diferentiere AD -14/4/25/30,25A, 30mA

	buc
	
	3,000



	
	1111000100023110111
	Intrerupatorauitomat de diferentiere AD-14/4/25/30, 25A,30mA
	buc
	1,0000
	3,00

	122
	pret furnizor
	Contactor KMI -10910,9A,400B/AC3 1HO

	buc
	
	1,000



	
	33206346250021
	Contactor KMI -10910,A,400B/AC3 1HO
	buc
	1,0000
	1,00

	123
	pret furnizor
	Declansator independent PH-47

	buc
	
	1,000



	
	2913200000000
	Desclansator bindependent PH-47
	buc
	1,0000
	1,00

	124
	pret furnizor
	Bara de conectare YNS21-3-063

	buc
	
	1,000



	
	11110001000231101101
	Bara de conectareYNS21-3-063
	buc
	1,0000
	1,00

	125
	pret furnizor
	Bara de nul YNN10-14-100

	buc
	
	2,000



	
	1111000100023110
	Bara de nul YNN10-14-100
	buc
	1,0000
	2,00

	126
	pret furnizor
	Dulap de distribiuire IP54 395*310*120

	buc
	
	1,000



	
	29231257296031
	Dulap de distribuire IP31 395*310*120
	buc
	1,0000
	1,00

	127
	pret furnizor
	Intrerupator BH32/3/20,20A

	buc
	
	1,000



	
	1111000100023110021
	Intrerupator BH32/3/20,20A
	buc
	1,0000
	1,00

	128
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 1pol ,4A,BA47-29/1/4C

	buc
	
	7,000



	
	111100010002313
	Intrerupator automat cu 1 pol,4A, BA47-29/1/4C
	buc
	1,0000
	7,00

	129
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 1pol ,4A,BA47-29/1/4B

	buc
	
	2,000



	
	111100010002315
	Intrerupator automat cu 1 pol,4A, BA47-29/1/4B
	buc
	1,0000
	2,00

	130
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 1pol ,2A,BA47-29/1/2C

	buc
	
	1,000



	
	111100010002316
	Intrerupator automat cu 1 pol,2A, BA47-29/1/2C
	buc
	1,0000
	1,00

	131
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 1pol ,2A,BA47-29/1/2B

	buc
	
	1,000



	
	111100010002317
	Intrerupator automat cu 1 pol,2A, BA47-29/1/2B
	buc
	1,0000
	1,00

	132
	pret furnizor
	Intrerupator automat de diferentiere ,AD-12/2/16/30,16A,30mA

	buc
	
	1,000



	
	3120255519185
	Intrerupato automat de diferentiere ,AD-12/2/16/30,16A,30mA
	buc
	1,0000
	1,00

	133
	pret furnizor
	Bara de conectare YNS21-3-063

	buc
	
	1,000



	
	11110001000231101101
	Bara de conectareYNS21-3-063
	buc
	1,0000
	1,00

	134
	pret furnizor
	Bara de nul YNN10-14-100

	buc
	
	2,000



	
	1111000100023110
	Bara de nul YNN10-14-100
	buc
	1,0000
	2,00

	135
	pret furnizor
	Dulap metalic  IP65

	buc
	
	1,000



	
	2811236310118
	Dulap metalic  IP65
	buc
	1,0000
	1,00

	136
	pret furnizor
	Post de comanda cu butoane PKE -222-1

	buc
	
	1,000



	
	1111000100022
	Post de comanda  cu butoane PKE-222-1
	buc
	1,0000
	1,00

	137
	pret furnizor
	Sursa de alimentare intreruptibila , IBP 380-5.0 Uh 380v, Sh 5.0kva

	buc
	
	1,000



	
	2874115802561
	Sursa de alimentare neitreruptibila, IBP 380-5.0 Un380V,Sn 5.0 KVa
	buc
	1,0000
	1,00

	138
	pret furnizor
	Post de comanda cu butoane PKE-222-2

	buc
	
	2,000



	
	11110001000221
	Post de comanda  cu butoane PKE-222-2
	buc
	1,0000
	2,00

	139
	pret furnizor
	Contactor KMI -10910,A,230B/AC3 1HO

	buc
	
	4,000



	
	3320634625001
	Contactor KMI-10910,9A, 230V/AC 1HO
	buc
	1,0000
	4,00

	140
	pret furnizor
	Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 2*20W , IP54 ALS. OPL eco LED 2*20W

	buc
	
	12,000



	
	28752744005023
	Corp de iluminat de tavan Led 2*20W , IP54 OPL/S
	buc
	1,0000
	12,00

	141
	pret furnizor
	Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 2*10W , IP54 ALS. OPL eco LED 2*10W

	buc
	
	10,000



	
	28752744005024
	Corp de iluminat de tavan Led 2*10W , IP54OPL/S
	buc
	1,0000
	10,00

	142
	pret furnizor
	Corp de iluminat  exterior cu lampi LED20

	buc
	
	6,000



	
	28752744005025
	Corp de iluminat deexterior Led20
	buc
	1,0000
	6,00

	143
	pret furnizor
	Corp de iluminat exterior MIZAR S LED 10W IP20

	buc
	
	7,000



	
	28752744005027
	Corp de iluminat de exterior Mizar S Led 10W IP20
	buc
	1,0000
	7,00

	144
	pret furnizor
	Detector de miscare infrarosu Eurostandart

	buc
	
	2,000



	
	29132000000001
	Detector de miscare infrarosu Eurostandart 
	buc
	1,0000
	2,00

	145
	pret furnizor
	Mecanizm de deschidere automata a portilor culisante de 1000 kg de tip PPA Industrial dz cube 1000 Jetflex sau analog

	buc
	
	1,000



	
	590220240145
	Mecanizm de deschidere automata a portilor culisante de 1000 kg de tip PPA Industrial dz cube 1000 Jetflex
	buc
	1,0000
	1,00

	146
	pret furnizor
	Lampa de semnalizare in set cu fotoelemente

	buc
	
	1,000



	
	590220240146
	Lampa de semnalizare in set cu fotoelemente
	buc
	1,0000
	1,00
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	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


