| - Amenajarea unei portiuni din terenul cu nr.cadastral 0100304.475 situat in mun. Chisinau, sec. Ciocana N03/2022 PG | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

- Amenajarea teritoriului (marca PG)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| - 1 | - DI109 | - Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | - m3 | - 7,200 |
| - 2 | - DI118 | - Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | - m3 | - 24,000 |
| - 3 | - TsC03G1 | - Decaparea nisipului cu excavatorul . | - 100 m3 | - 0,180 |
| - 4 | - RpCB18F | - Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | - m3 | - 3,300 |
| - 5 | - DI118 | - Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | - m3 | - 2,200 |
| - 6 | - RpDB36A | - Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | - m2 | - 30,000 |
| - 7 | - RpDB36C | - Desfacerea borduri din piatra sau beton БР100.30.15 | - m | - 264,000 |
| - 8 | - TsH80B aplicativ | - Demontarea bancilor existente | - buc | - 4,000 |
| - 9 | - RpCB18G | - Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (trepete din beton) | - m3 | - 4,200 |
| - 10 | - RpCP44B | - Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | - kg | - 200,000 |
| - 11 | - RpCG29C | - Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | - m3 | - 20,600 |
| - 12 | - RpCK42A | - Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | - m2 | - 230,000 |
| - 13 | - RpCB18G | - Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatii) | - m3 | - 8,800 |
| - 14 | - TsC03G1 | - Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule | - 100 m3 | - 1,300 |
| - 15 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa ingradirii) | - kg | - 1 713,600 |
| - 16 | - TsI50A10 | - Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | - t | - 239,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Defrisarea |  |  |
| - 17 | - TsH22B | - Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16 - 20 cm | - buc | - 1,000 |
| - 18 | - TsH61A | - Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | - 100m2 | - 42,200 |
|  |  | - Capitolul 3. Albie sub imbracamintea rutiera, parcarilor si trotuarelor |  |  |
| - 19 | - TsC19B1 | - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | - 100 m3 | - 2,900 |
| - 20 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | - 100 m3 | - 2,900 |
| - 21 | - TsI50A10 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | - t | - 493,000 |
| - 22 | - TsC51B | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | - 100 m3 | - 2,900 |
|  |  | - Capitolul 4. Imracamintea rutiera |  |  |
|  |  | - Capitolul 4.1. Tip I (trafic auto, S=920 m2) |  |  |
| - 23 | - TsE06B | - Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | - 100m2 | - 9,200 |
| - 24 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | - m3 | - 92,000 |
| - 25 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.40-70 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m) | - m3 | - 138,000 |
| - 26 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) | - m3 | - 92,000 |
| - 27 | - DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | - t | - 0,598 |
| - 28 | - DB19G | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 920,000 |
| - 29 | - DI107 | - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2) | - t | - 0,230 |
| - 30 | - DB16H | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | - 920,000 |
| - 31 | - DE10A | - Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BR 100.30.15 ) | - m | - 580,000 |
|  |  | - Capitolul 4.2. Tip II (trafic auto, parcare S=490 m2) |  |  |
| - 32 | - TsE06B | - Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | - 100m2 | - 4,900 |
| - 33 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,02 m) | - m3 | - 9,800 |
| - 34 | - DE13B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj vibropresat ''ECO -2'' dimens.0,6*0,4*0,1) | - m2 | - 490,000 |
|  |  | - Capitolul 4.3. Tip III (trafic pietonal, S=320 m2) |  |  |
| - 35 | - TsE06B | - Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | - 100m2 | - 3,200 |
| - 36 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) | - m3 | - 38,400 |
| - 37 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,01 m) | - m3 | - 3,200 |
| - 38 | - DE13B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj vibropresat 0,2*0,1*0,06 mm pe amestec ciment-nisip h=0.05 m) | - m2 | - 320,000 |
| - 39 | - DE11A | - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | - m | - 374,000 |
|  |  | - Capitolul 4.4. Tip V (trafic pietonal, S=9 m2) |  |  |
| - 40 | - TsE06B | - Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | - 100m2 | - 0,090 |
| - 41 | - DA12B | - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) | - m3 | - 1,080 |
| - 42 | - DA06B2 | - Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,01 m) | - m3 | - 0,090 |
| - 43 | - DE13B | - Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj vibropresat 0,2*0,1*0,04 mm pe amestec ciment-nisip h=0.05 m) | - m2 | - 9,000 |
| - 44 | - DE11A | - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | - m | - 22,000 |
|  |  | - Capitolul 4.5. Indicatoare rutiere |  |  |
| - 45 | - DF17A | - Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | - m2 | - 20,000 |
| - 46 | - DF18A | - Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (L=3 m) | - buc | - 4,000 |
| - 47 | - DF19A | - Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (''Indicator 5.48.1'' - ''Parcare'') | - buc | - 2,000 |
| - 48 | - DF19A | - Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (''Indicator 6.8.5'' - ''Modul de amplasare a vehicului in stationar'') | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 5. Perete suport |  |  |
|  |  | - Capitolul 5.1. Perete suport Ps-1 |  |  |
| - 49 | - TsC59B | - Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | - 100 m3 | - 0,192 |
| - 50 | - CA03G | - Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | - m3 | - 19,200 |
| - 51 | - CB02B | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 192,000 |
| - 52 | - CC02J | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 61,200 |
| - 53 | - CC02J2 | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 256,320 |
|  |  | - Capitolul 5.2. Perete suport Ps-2 |  |  |
| - 54 | - TsC59B | - Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | - 100 m3 | - 0,220 |
| - 55 | - CA03G | - Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | - m3 | - 21,600 |
| - 56 | - CB02B | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 72,000 |
| - 57 | - CC02I2 | - Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 314,720 |
| - 58 | - IzF04F k=2 | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | - m2 | - 42,000 |
|  |  | - Capitolul 5.3. Sect D-D |  |  |
| - 59 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | - kg | - 25,000 |
| - 60 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,025 |
| - 61 | - CR03A | - Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 75*40(h) L=112 m) | - m3 | - 0,400 |
| - 62 | - CN50A | - Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | - m3 | - 0,400 |
| - 63 | - CN16D | - Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email | - m2 | - 25,800 |
|  |  | - Capitolul 6. Gard |  |  |
| - 64 | - CO06B3 | - EUROGARD h=2,05 m (panou L-2,5 m, H=2,0 m D-4,2 mm - 10 buc; stilpi Ltot=2,6 m (60*40) - 11 buc; capac patrat - 11buc; element de fixare - 44 buc; beton M200 - 0.5 m3) | - m | - 24,000 |
| - 65 | - CO06B3 | - EUROGARD h=1,55 m (panou L-2,5 m D-4,2 mm - 12 buc; stilpi Ltot=2,2 m (60*40) - 13 buc; capac patrat - 13buc; element de fixare - 52 buc; beton M200 - 0.6 m3) | - m | - 28,400 |
| - 66 | - CO06B3 | - EUROGARD h=1,15 m (panou L-2,5 m D-4,2 mm - 12 buc; stilpi Ltot =1,7 m (60*40) - 13 buc; capac patrat - 13buc; element de fixare - 52 buc; beton M200 - 0.6 m3) | - m | - 28,400 |
| - 67 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poarta fotbal -2 buc) | - kg | - 320,000 |
| - 68 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | - t | - 0,320 |
| - 69 | - CC09A apl | - Plasa ''eurogard'' | - m2 | - 22,000 |
|  |  | - Capitolul 7. Mobilier urban |  |  |
| - 70 | - TsH91A | - Banca pentru parc, cu spatar, metal + lemn natural 150*53*76 cm. | - buc | - 13,000 |
| - 71 | - TsH91B | - Urne de gunoi pentru parc | - buc | - 5,000 |
| - 72 | - Pretul firmei | - Banca cu masa de jocuri sociale - sah pentru parc (un set contine: masa de sah + 2 scaune) | - set | - 2,000 |
| - 73 | - Pretul firmei | - Panou de baschet cu inel pentru baschet cu amortizator + plasa pentru baschet | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 8. Spatii verzi |  |  |
| - 74 | - TsH238E | - Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (pentru arbori) | - buc | - 11,000 |
| - 75 | - TsH238B | - Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (pentru arbusti) | - buc | - 17,000 |
| - 76 | - TsH110A | - Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Artar norvegian'' (virsta 3-4 ani) | - buc | - 6,000 |
| - 77 | - TsH24A | - Plantari arbusti fara balot ''Jenupar tiritor verde'' (3-4 ani) (Juniperus) | - buc | - 17,000 |
| - 78 | - TsH110A | - Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Mesteacan Argintiu'' (virsta 3-4 ani) | - buc | - 5,000 |
|  |  | - Capitolul 9. Gazon |  |  |
| - 79 | - TsI50A10 | - Transportarea pamintului (sol vegetal) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | - t | - 273,600 |
| - 80 |  | - Pamint vegetal | - m3 | - 228,000 |
| - 81 | - TsH05A | - Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | - m2 | - 2 280,000 |
| - 82 | - TsH09A | - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | - 100m2 | - 22,800 |
| - 83 | - TsH96A | - Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | - 100m2 | - 22,800 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.