## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator în vederea realizării Programului Naţional de răspuns la Tuberculoză, pentru anul 2026 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml |  |  |  | Containere din polipropilenă pentru colectarea sputei, volum 120-150 ml, cu capac din polipropilenă.
3310000-1 | 2 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml |  |  |  | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereţi ultra transparenţi, groşi ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistenţă foarte înaltă la solvenţi. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide uşor printr-o singură operaţie manuală. Capacul va fi fixat pe tub, si nu va fi livrat separat. Sterilizare asigurată prin radiaţii, non-citotoxice.ADN/ARN free
3310000-1 | 3 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% |  |  |  | Albastru de methilen, 0,1% Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
3310000-1 | 4 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml |  |  |  | Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul doar de 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maximum 25 locuri. Nu se vor accepta suporturi pentru diverse tipuri de tuburi.
3310000-1 | 5 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm |  |  |  | Suport pentru tuburi de 20x28 mm Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu, va conține 30-40 locuri.
3310000-1 | 6 | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml |  |  |  | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml Autoclavabile, capac rezistent la sterilizare prin temoeratură uscată până la 140°C.
3310000-1 | 7 | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml |  |  |  | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml Autoclavabile, capac rezistent la sterilizare prin temoeratură uscată până la 140°C.
3310000-1 | 8 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml |  |  |  | Cilindru gradat, volumul 500ml Cilindru din sticlă cu gradație vizibilă pe partea exterioară a cilindrului.
3310000-1 | 9 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta |  |  |  | Prosoape de hartie de unica folosinta Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate, pentru dispensor de hârtie. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet
3310000-1 | 10 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice |  |  |  | Pungi pentru deseuri biologice Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil, de culoare galbenă, cu incripția „Pericol biologic”. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător.
3310000-1 | 11 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă Polipropilen sau polistiren , transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Sterile, cu capac tip "safe-lock" . Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 1000 bucăți.
3310000-1 | 12 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive |  |  |  | Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 30x20 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.
3310000-1 | 13 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive |  |  |  | Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 52x30 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.
3310000-1 | 14 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu |  |  |  | Hidroxid de potasiu (KOH) praf sau granule, puritate ≥85%. Ambalaj -max 1.0 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 15 | Mediu LJ, praf | Mediu LJ, praf |  |  |  | Mediu nutritiv Lowenstein-Jensen pentru cultivarea M.tuberculosis, Praf. Ambalaj maxim 1 kg
3310000-1 | 16 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate |  |  |  | Tri-Sodium citrate dihydrate Pulbere, Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 17 | Glycerol | Glycerol |  |  |  | Glycerol >95 %. Ambalaj – flacon maximum 1.0 l. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 18 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur |  |  |  | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur Granule. Puritate – chimic pur ≥98%, pentru analize de laborator.Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 19 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) |  |  |  | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) KH2PO4 pentru prepararea soluției tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 20 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O |  |  |  | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Pulbere, puritate chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 21 | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; |  |  |  | Alaun de amoniu de fier (ammonium iron III sulfate dodecahydrate) >95% ; ambalaj maxim 100 g.
3310000-1 | 22 | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; |  |  |  | Citrat de amoniu dibazic;Citrat de amoniu dibazic, puritatea min 95%, ambalaj max 1 kg.
3310000-1 | 23 | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; |  |  |  | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O) puritatea min 95%, ambalaj max 1 kg.
3310000-1 | 24 | Tuburi pentru medii nutritive | Tuburi pentru medii nutritive |  |  |  | Tuburi pentru utilizare medii nitritive, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm, fundul tubului plat. Capac din plastic sau aluminiu ce poate fi închis etanș.
3310000-1 | 25 | LJ mediu. L-asparagine | LJ mediu. L-asparagine |  |  |  | Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 26 | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | LJ mediu. Glutamat de Sodiu |  |  |  | Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate≥98% . Ambalaj -max 100 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 27 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ |  |  |  | Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests echivalent 245128
3310000-1 | 28 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ |  |  |  | Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes echivalent 245115
3310000-1 | 29 | Lysosym | Lysosym |  |  |  | Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox. 50.000 U / mg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 30 | Izoamil alcool | Izoamil alcool |  |  |  | Alcool izoamilic, puritatea ≥98%. Ambalaj - flacon max. 1000 ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 31 | Isopropanol | Isopropanol |  |  |  | 2-Propanol (Isopropanol), puritatea ≥99.5%. Ambalaj - flacon max. 1000 ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 32 | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase |  |  |  | Echivalent - GenoType CM (HAIN), include Genolyse, Ambalaj - set/kit pentru maxim 96 teste
3310000-1 | 33 | Apă moleculară pentru biologie moleculară | Apă moleculară pentru biologie moleculară |  |  |  | Apă moleculară, fără nucleaze, pentru biologie moleculară. Ambalaj - 500 ml.
3310000-1 | 34 | Pensetă de unică folosință | Pensetă de unică folosință |  |  |  | Pensetă de unică folosință 10-15 cm, din polistiren transparent, sterilă, forma anatomica, ambalată individual. Ambalaj – maximum 50 bucăți.
3310000-1 | 35 | Ethambutol | Ethambutol |  |  |  | Ethambutol Pure substanță pentru utilizare în laborator. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 36 | Capreomycin | Capreomycin |  |  |  | Capreomycin Pure substanță pentru utilizare în laborator. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 37 | Moxifloxacin | Moxifloxacin |  |  |  | Moxifloxacin Pure substanță pentru utilizare în laborator. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 38 | Delamanid (subst pura) | Delamanid (subst pura) |  |  |  | Delamanid Pure substanță pentru utilizare în laborator. Flacon maxim 1 gram
3310000-1 | 39 | Pretomanid | Pretomanid |  |  |  | Pretomanid Pure substanță pentru utilizare în laborator. Flacon maxim 1 gram

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator în vederea realizării Programului Naţional de răspuns la Tuberculoză, pentru anul 2026 (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml | bucată | 5000 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3986.9813
3310000-1 | 2 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | bucată | 50000 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 66212.3678
3310000-1 | 3 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | Litri | 50 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 14243.2872
3310000-1 | 4 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | bucată | 40 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 937.0762
3310000-1 | 5 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 683.4825
3310000-1 | 6 | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | buc | 10 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2587.4695
3310000-1 | 7 | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Butelie din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5532.9536
3310000-1 | 8 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 331.9121
3310000-1 | 9 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | pachet | 8000 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 97943.2239
3310000-1 | 10 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | buc | 8000 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 4686.7372
3310000-1 | 11 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | bucată | 8000 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2131.8145
3310000-1 | 12 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | buc | 400 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 13995.118
3310000-1 | 13 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | buc | 50 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 565.0484
3310000-1 | 14 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu | kg | 10 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3091.9447
3310000-1 | 15 | Mediu LJ, praf | Mediu LJ, praf | kg | 5 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3265.9796
3310000-1 | 16 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate | kg | 4 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1669.6501
3310000-1 | 17 | Glycerol | Glycerol | litri | 7 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1765.6631
3310000-1 | 18 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | kg | 50 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 7017.9007
3310000-1 | 19 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | kg | 10 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3645.24
3310000-1 | 20 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | kg | 10 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 3425.5492
3310000-1 | 21 | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | g | 500 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 226.0193
3310000-1 | 22 | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | g | 1000 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 339.029
3310000-1 | 23 | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | kg | 4 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1668.0228
3310000-1 | 24 | Tuburi pentru medii nutritive | Tuburi pentru medii nutritive | bucată | 50000 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 70631.046
3310000-1 | 25 | LJ mediu. L-asparagine | LJ mediu. L-asparagine | g | 2000 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 16558.1774
3310000-1 | 26 | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | g | 500 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1810.415
3310000-1 | 27 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | kit | 20 |  |  |  |  | 2- tranșe: I tranșă - 01-30.06.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 66759.5606
3310000-1 | 28 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | kit | 40 |  |  |  |  | 2- tranșe: I tranșă - 01-30.06.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 114480.3363
3310000-1 | 29 | Lysosym | Lysosym | g | 4 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1966.3683
3310000-1 | 30 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | litri | 2 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 840.792
3310000-1 | 31 | Isopropanol | Isopropanol | litri | 2 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 308.5164
3310000-1 | 32 | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase | teste | 480 |  |  |  |  | 2- tranșe: I tranșă - 01-30.06.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 156991.3894
3310000-1 | 33 | Apă moleculară pentru biologie moleculară | Apă moleculară pentru biologie moleculară | flc | 4 |  |  |  |  | 2- tranșe: I tranșă - 01-30.06.2026, II tranșă - 01-30.09.2026 | 904.0774
3310000-1 | 34 | Pensetă de unică folosință | Pensetă de unică folosință | buc | 500 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 2260.1935
3310000-1 | 35 | Ethambutol | Ethambutol | gram | 3 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 1425.823
3310000-1 | 36 | Capreomycin | Capreomycin | gram | 3 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5703.2919
3310000-1 | 37 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | gram | 3 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 6083.5114
3310000-1 | 38 | Delamanid (subst pura) | Delamanid (subst pura) | gram | 2 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 5703.2919
3310000-1 | 39 | Pretomanid | Pretomanid | gram | 2 |  |  |  |  | 1- tranșă 01-30.09.2026 | 7604.3893
699983.6507

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________