Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Lotul 1. Placa |  |  |  | 1/3 tubulara 3,5,mm, 6 gauri |  |  |
|  | Lotul 2. Placa |  |  |  | 1/3 tubulara 3,5,mm, 8 gauri |  |  |
|  | Lotul 3. Placa condilara |  |  |  | 95 gr, lama 80mm, 12 gauri |  |  |
|  | Lotul 4. Placa condilara |  |  |  | 95 gr, lama 60mm, 7 gauri |  |  |
|  | Lotul 5. Placa condilara |  |  |  | 95 gr, lama 60mm, 9 gauri |  |  |
|  | Lotul 6. Placa condilara |  |  |  | 95 gr, lama 60mm, 16 gauri |  |  |
|  | Lotul 7. Placa pt femur proximal drept |  |  |  | 11 gauri |  |  |
|  | Lotul 8. Placa pt femur proximal sting |  |  |  | 11 gauri |  |  |
|  | Lotul 9. Placa pt femur distal |  |  |  | 13 gauri pe dreapta |  |  |
|  | Lotul 10. Placa pt femur distal |  |  |  | 13 gauri pe stinga |  |  |
|  | Lotul 11. Placa platou tibial lateral |  |  |  | 9 gauri stinga |  |  |
|  | Lotul 12. Placa platou tibial lateral |  |  |  | 9 gauri dreapta |  |  |
|  | Lotul 13. Placa tibie distala-laterala |  |  |  | dreapta diam.4.5mm,13 gauri |  |  |
|  | Lotul 14. Placa tibie distala-laterala, stinga |  |  |  | diam.4.5mm,13 gauri |  |  |
|  | Lotul 15. Placa dreapta de reconstructie |  |  |  | 3,5mm 8 gauri |  |  |
|  | Lotul 16. Placa dreapta de reconstructie |  |  |  | 3,5mm 7 gauri |  |  |
|  | Lotul 17. Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,8 gauri |  |  |
|  | Lotul 18. Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,9 gauri |  |  |
|  | Lotul 19. Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,10 gauri |  |  |
|  | Lotul 20. Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,11 gauri |  |  |
|  | Lotul 21. Placa ingusta dreapta |  |  |  | c/lim 4,5mm,12 gauri |  |  |
|  | Lotul 22. Placia lata |  |  |  | LC DCP pt surub 4,5mm 10 gauri |  |  |
|  | Lotul 23. Placa lata |  |  |  | LC DCP pt surub 4,5mm 13 gauri |  |  |
|  | Lotul 24. Placa lata |  |  |  | LC DCP pt surub4,5mm 14 gauri |  |  |
|  | Lotul 25. Placa lata |  |  |  | LC DCP pt surub 4,5mm 16 gauri |  |  |
|  | Lotul 26. Placa ingusta |  |  |  | LC DCP pt surub diam 3,5mm, 8 gauri |  |  |
|  | Lotul 27. Placa ingusta |  |  |  | LC DCP pt surub diam3,5 mm, 6 gauri |  |  |
|  | Lotul 28. Placa ingusta |  |  |  | c/lim 3,5mm,7 gauri |  |  |
|  | Lotul 29. Surub cortical |  |  |  | 3,5x16mm |  |  |
|  | Lotul 30. Surub cortical |  |  |  | 3,5x20mm |  |  |
|  | Lotul 31. Surub cortical |  |  |  | 3,5x22mm |  |  |
|  | Lotul 32. Surub cortical |  |  |  | 4,5x32mm |  |  |
|  | Lotul 33. Surub cortical |  |  |  | 4,5x34mm |  |  |
|  | Lotul 34. Surub cortical |  |  |  | 4,5x36mm |  |  |
|  | Lotul 35. Surub cortical |  |  |  | 4,5x38mm |  |  |
|  | Lotul 36. Surub cortical |  |  |  | 4,5x40mm |  |  |
|  | Lotul 37. Surub cortical |  |  |  | 4,5x42mm |  |  |
|  | Lotul 38. Surub cortical |  |  |  | 4,5x44mm |  |  |
|  | Lotul 39. Surub cortical |  |  |  | 4,5x46mm |  |  |
|  | Lotul 40. Surub cortical |  |  |  | 4,5x48mm |  |  |
|  | Lotul 41. Surub cortical |  |  |  | 4,5x50mm |  |  |
|  | Lotul 42. Surub cortical |  |  |  | 4,5x52mm |  |  |
|  | Lotul 43. Surub cortical |  |  |  | 4,5x54mm |  |  |
|  | Lotul 44. Surub cortical |  |  |  | 4,5x56mm |  |  |
|  | Lotul 45. Surub cortical |  |  |  | 4,5x60mm |  |  |
|  | Lotul 46. Surub cortical |  |  |  | 4,5x65mm |  |  |
|  | Lotul 47. Surub maleolar |  |  |  | 4,5x50mm |  |  |
|  | Lotul 48. Surub maleolar |  |  |  | diam. 4,5mmx55mm |  |  |
|  | Lotul 49. Surub spongios filet total |  |  |  | diam. 4,0x36mm |  |  |
|  | Lotul 50. Surub spongios filet total |  |  |  | diam. 4,0x40mm |  |  |
|  | Lotul 51. Surub spongios filet total |  |  |  | diam. 4,0x45mm |  |  |
|  | Lotul 52. Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-60mm |  |  |
|  | Lotul 53. Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-65mm |  |  |
|  | Lotul 54. Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-70mm |  |  |
|  | Lotul 55. Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-75mm |  |  |
|  | Lotul 56. Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-80mm |  |  |
|  | Lotul 57. Surub spongios filet |  |  |  | 32mm d-6,5,L-85mm |  |  |
|  | Lotul 58. Surub spongios filet total |  |  |  | 6,5x65mm |  |  |
|  | Lotul 59. Surub spongios filet total |  |  |  | 6,5x60mm |  |  |
|  | Lotul 60. Placa condilara |  |  |  | 95 gr,lama 70mm,16 gauri |  |  |
|  | Lotul 61. Placa cu stabilitate unghiulara pentru tibie laterala |  |  |  | 11 gauri stinga |  |  |
|  | Lotul 62. Placa zavorita tibie laterala |  |  |  | 11 gauri dreapta |  |  |
|  | Lotul 63. Placa zavorita tibie distala, antero-laterala |  |  |  | gauri combinate, 15 gauri dreapta Ti, diam 3,5, inox |  |  |
|  | Lotul 64. Placa zavorita tibie distala, antero-laterala |  |  |  | gauri combinate, 15 gauri stinga Ti, diam 3,5, inox |  |  |
|  | Lotul 65. Surub spongios cu stabilitate unghiulara filet total |  |  |  | d.5.0mm, L-54mm |  |  |
|  | Lotul 66. Surub cu stabilitate unghiulara |  |  |  | diam.5,0mmx70 mm |  |  |
|  | Lotul 67. Surub cu stabilitate unghiulara |  |  |  | diam.5,0mmx60mm |  |  |
|  | Lotul 68. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x54mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 69. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x48 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 70. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x46 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 71. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x44 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 72. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x42 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 73. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x40 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 74. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x38 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 75. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x30 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 76. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x32 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 77. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x34 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 78. Surub cu stab. |  |  |  | unghi. 3,5x36 mm Ti, inox |  |  |
|  | Lotul 79. Placa humerus proximal sting |  |  |  | 10 gauri, diam.3.5mm |  |  |
|  | Lotul 80. Placa humerus proximal drept |  |  |  | 10 gauri, diam.3.5mm |  |  |
|  | Lotul 81. Surub cortical |  |  |  | 3,5x24mm |  |  |
|  | Lotul 82. Surub cortical |  |  |  | 3,5x26mm |  |  |
|  | Lotul 83. Surub cortical |  |  |  | 3,5x28mm |  |  |
|  | Lotul 84. Surub cortical |  |  |  | 3,5x30mm |  |  |
|  | Lotul 85. Surub cortical |  |  |  | 3,5x32mm |  |  |
|  | Lotul 86. Surub cortical |  |  |  | 3,5x34mm |  |  |
|  | Lotul 87. Surub cortical |  |  |  | 3,5x54mm |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 33141770-8 | Lotul 1. Placa | buc. | 30 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 2. Placa | buc. | 30 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 3. Placa condilara | buc. | 15 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 4. Placa condilara | buc. | 15 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 5. Placa condilara | buc. | 15 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 6. Placa condilara | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 7. Placa pt femur proximal drept | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 8. Placa pt femur proximal sting | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 9. Placa pt femur distal | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 10. Placa pt femur distal | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 11. Placa platou tibial lateral | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 12. Placa platou tibial lateral | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 13. Placa tibie distala-laterala | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 14. Placa tibie distala-laterala, stinga | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 15. Placa dreapta de reconstructie | buc. | 15 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 16. Placa dreapta de reconstructie | buc. | 15 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 17. Placa ingusta dreapta | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 18. Placa ingusta dreapta | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 19. Placa ingusta dreapta | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 20. Placa ingusta dreapta | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 21. Placa ingusta dreapta | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 22. Placia lata | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 23. Placa lata | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 24. Placa lata | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 25. Placa lata | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 26. Placa ingusta | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 27. Placa ingusta | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 28. Placa ingusta | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 29. Surub cortical | buc. | 100 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 30. Surub cortical | buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 31. Surub cortical | buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 32. Surub cortical | buc. | 30 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 33. Surub cortical | buc. | 30 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 34. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 35. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 36. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 37. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 38. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 39. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 40. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 41. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 42. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 43. Surub cortical | buc. | 60 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 44. Surub cortical | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 45. Surub cortical | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 46. Surub cortical | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 47. Surub maleolar | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 48. Surub maleolar | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 49. Surub spongios filet total | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 50. Surub spongios filet total | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 51. Surub spongios filet total | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 52. Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 53. Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 54. Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 55. Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 56. Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 57. Surub spongios filet | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 58. Surub spongios filet total | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 59. Surub spongios filet total | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 60. Placa condilara | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 61. Placa cu stabilitate unghiulara pentru tibie laterala | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 62. Placa zavorita tibie laterala | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 63. Placa zavorita tibie distala, antero-laterala | buc. | 8 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 64. Placa zavorita tibie distala, antero-laterala | buc. | 8 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 65. Surub spongios cu stabilitate unghiulara filet total | buc. | 30 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 66. Surub cu stabilitate unghiulara | buc. | 6 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 67. Surub cu stabilitate unghiulara | buc. | 40 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 68. Surub cu stab. | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 69. Surub cu stab. | buc. | 30 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 70. Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 71. Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 72. Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 73. Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 74. Surub cu stab. | buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 75. Surub cu stab. | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 76. Surub cu stab. | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 77. Surub cu stab. | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 78. Surub cu stab. | buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 79. Placa humerus proximal sting | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 80. Placa humerus proximal drept | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 81. Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 82. Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 83. Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 84. Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 85. Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 86. Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33141770-8 | Lotul 87. Surub cortical | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________